Заполненный опросный лист необходимо направить по электронной почте rad@nt-rt.ru Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Москва (495)268-04-70, Санкт-Петербург (812)309-46-40

□ Заполните опросный лист удобным для вас способом.

Опросный лист для заказа механизмов электрических прямоходных

Заказчик:_____________________________________________________________________ Дата: __________________________

Юридический адрес:__________________________________________________________________________________________

Почтовый адрес:______________________________________________________________________________________________

Телефон:_____________________________ Факс:__________________________e-mail: _________________________________

Контактное лицо (ФИО, должность):_________________________________________________________________________

Обозначение механизма _____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

Количество ____________шт.

Технические характеристики механизмов серии МЭП-С:

| Усилие кН | Скорость перемещения штока, мм/с | Ход штока, мм |
| --- | --- | --- |
| □2 | □11 □24 □34 □48 □65 | □200 □300 □400 |
| □3 | □13 □20 □31 □44 □65 | □200 □300 □400 □500 □600 |
| □5 | □4 □9 □22 □44 □63 | □200 □300 □400 □500 □600 □700 □800 |
| □7 | □5 □9 □22 □44 □65 | □200 □300 □400 □500 □600 □700 □800 |
| □10 | □6 □11 □23 □36 □55 | □200 □300 □400 □500 □600 □700 □800 |
| □15 | □6 □11 □23 □35 □63 | □200 □300 □400 □500 □600 □700 □800 |
| □20 | □7 □14 □28 | □200 □300 □400 □500 □600 □700 □800 |
| □30 | □8 □16 □32 | □200 □300 □400 □500 □600 □700 □800 |
| □40 | □8 □16 □31 | □200 □300 □400 □500 □600 □700 □800 |

Комплектация:

□  Г                                                           □  ОГ

□ ОИ

□ Рукоятка

□НВ	                                             □А                             □ЦЦ                                      □ТШ

□НП

□НС                                            □Д                             □ЦШ                                      □ТП

□НФ

□ТВ

Объект применения: _________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

Предполагаемая фактическая нагрузка на шток, кН _________

Режим работы повторно кратковременный с ПВ = ___________ %

Степень защиты оболочки механизма:□IP54; □IP64

Окружающая среда: □Пыль; Влажность ______________ %; Диапазон температур _______________ СО

Прочее: ________________________________________________________________________________________________________

Особые присоединительные размеры (указать при необходимости): _____________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

Прочие пожелания: ___________________________________________________________________________________________